КОМПЛЕКТ № 1

| № | Название | Предел измерения | Цена деления (С) | Указать номинал | Пример заполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | весы рычажные с набором гирь | не менее 200г | - | - | - | Да/Нет |
| 2 | весы электронные | не менее 200г | - | - | - | Да/Нет |
| 3 | измерительный цилиндр (мензурка) | 250 мл | С= 2 мл | - | - | - |
| 4 | стакан | высота не менее 120 мм, диаметр не менее 50 мм | - | - | - | прозрачные стенки |
| 5 | динамометр № 1 | 1 Н | С = 0,02 Н | - | - | - |
| 6 | динамометр № 2 | 5/4 Н | С = 0,1 Н | - | - | - |
| 7 | цилиндр стальной | - | - | V = ± см3, m = ± г | V = (25±0,3) см3, m = (195±2) г | обозначить № 1 |
| 8 | цилиндр алюминиевый | - | - | V = ± см3, m = ± г | V = (25±0,7) см3, m = (70±2) г | обозначить № 2 |
| 9 | цилиндр пластиковый | - | - | V = ± см3, m = ± г имеет шкалу вдоль образующей с ценой деления 1 мм, длина не менее 80 мм | V = (56,0±1,8)см3, m = (66±2) г имеет шкалу вдоль образующей с ценой деления 1 мм, длина не менее 80 мм | обозначить № 3 |
| 10 | цилиндр алюминиевый | - | - | V = ± см3, m = ± г | V = (34±0,7) см3, m = (95±2) г | обозначить № 4 |
| 11 | поваренная соль, палочка для перемешивания | - | - | - | - | - |
| 12 | нить | - | - | - | - | - |

КОМПЛЕКТ № 2

| № | Название | Предел измерения | Цена деления (С) | Указать номинал | Пример заполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | штатив лабораторный с держателями | - | - | - | - | - |
| 2 | динамометр № 1 | 1 Н | С = 0,02 Н | - | - | - |
| 3 | динамометр № 2 | 5/4 Н | С = 0,1 Н | - | - | - |
| 4 | пружина 1 на планшете с миллиметровой шкалой | - | - | k= ± Н/м | k= (40/50±2) Н/м | обозначить №1 |
| 5 | пружина 2 на планшете с миллиметровой шкалой | - | - | k= ± Н/м | k= (10±2) Н/м | обозначить №2 |
| 6 | три груза | - | - | m = ± г | m = (100±2) г | обозначить № 1, №2, №3 |
| 7 | наборный груз или набор грузов | - | - | m = ± г m = ± г m = ± г | m = (60±1) г m = (70±1) г m = (80±1) г | обозначить № 4, № 5, № 6 |
| 8 | линейка и транспортир | длина 300 мм с миллиметровыми делениями | - | - | - | - |
| 9 | брусок деревянный с крючком | - | - | m = ± г | m = (50±5) г | - |
| 10 | направляющая длиной не менее 500 мм, обозначить «А» | поверхность «А» – μ ≈ ыва | - | - | - | коэффициент трения деревянного бруска по направляющей μ ≈ 0,2 |
| 11 | гибкая полоса длиной не менее 500 мм (обозначить «Б»), которая крепится на направляющую | поверхность «Б» – μ ≈ ыва | - | - | - | коэффициент трения деревянного бруска по полосе μ ≈ 0,6 |
| 12 | зажим канцелярский | - | - | - | - | обеспечивает крепление гибкой полосы на направляющей |

КОМПЛЕКТ № 3

| № | Название | Предел измерения | Цена деления (С) | Указать номинал | Пример заполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | источник питания постоянного тока | - | - | В | 36,0 В | выпрямитель с входным напряжением 36÷42 В, или батарейный блок, позволяющий ступенчато менять выходное напряжение 1,5÷7,5 В, или сухой гальванический элемент с напряжением 4,5 В |
| 2 | вольтметр | 6 В | С = 0,2 В | - | - | Да/Нет |
| 3 | вольтметр двухпредельный | 3 В | С = 0,1 В | - | - | Да/Нет |
|  |  | 6 В | С = 0,2 В | - | - |  |
| 4 | амперметр | 2 А | С = 0,05 А | - | - | Да/Нет |
| 5 | амперметр двухпредельный | 0,6 А | С = 0,02 А | - | - | Да/Нет |
|  |  | 3 А | С = 0,1 А | - | - |  |
| 6 | реостат (переменный резистор) | - | - | 10 Ом | - | - |
| 7 | резистор | - | - | ± Ом | (4,7±0,5) Ом | обозначить R1 |
| 8 | резистор | - | - | ± Ом | (5,7±0,6) Ом | обозначить R2 |
| 9 | резистор | - | - | ± Ом | (8,2±0,8) Ом | обозначить R3 |
| 10 | набор проволочных резисторов ρlS | - | - | - | - | резисторы обеспечивают проведение исследования зависимости сопротивления от длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления проводника |
| 11 | лампочка | - | - | - | - | U ном. = 4,8 В, I= 0,5 А |
| 12 | соединительные провода | - | - | - | - | 10 шт |
| 13 | ключ | - | - | - | - | - |

КОМПЛЕКТ № 4

| № | Название | Предел измерения | Цена деления (С) | Указать номинал | Пример заполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | источник питания постоянного тока | - | - | В | 36,0 В | выпрямитель с входным напряжением 36÷42 В или батарейный блок, позволяющий ступенчато менять выходное напряжение 1,5÷7,5 В |
| 2 | собирающая линза 1 | - | - | F1= ( + )мм | (100 ± 10) мм | обозначить Л1 |
| 3 | собирающая линза 2 | - | - | F2= ( + )мм | (50 ± 5) мм | обозначить Л2 |
| 4 | рассеивающая линза 3 | - | - | F3= - ( ± )мм | -(75 ± 5) мм | обозначить Л3 |
| 5 | линейка | 300 | C = 1 мм | - | - | длина 300 мм, с миллиметровыми делениями |
| 6 | экран | - | - | - | - | - |
| 7 | направляющая | - | - | - | - | оптическая скамья не менее 700 мм |
| 8 | держатель экрана с впрессованными магнитами | - | - | - | - | устанавливается на оптическую скамью |
| 9 | осветитель 1 | - | - | - | - | устанавливается на оптическую скамью и обеспечивает опыты с линзами |
| 10 | осветитель 2 | - | - | - | - | укладывается на стол и обеспечивает возможность получения узкого пучка для опыта с полуцилиндром |
| 11 | полуцилиндр | - | - | d= ± мм n ≈ 1,5 | (50 ± 5) мм | диаметр (50 ± 5) мм, показатель преломления примерно 1,5 |
| 11 | планшет на плотном листе с круговым транспортиром | - | - | - | - | на планшете обозначено место для полуцилиндра |

КОМПЛЕКТ № 6

| № | Название | Предел измерения | Цена деления (С) | Указать номинал | Пример заполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | штатив лабораторный с держателями | - | - | - | - | - |
| 2 | рычаг | - | - | - | - | длина не менее 40 см, должен иметь не менее 2 петель для подвешивания грузов на каждой из сторон от оси вращения |
| 3 | крепление рычага к штативу | - | - | - | - | - |
| 4 | блок подвижный | - | - | - | - | - |
| 5 | блок неподвижный | - | - | - | - | - |
| 6 | нить | - | - | - | - | - |
| 7 | грузы | - | - | m= ± г | m=(100±2) г | 3 штуки массой по (100 ± 2) г каждый |
| 8 | динамометр | 4/5 Н | С = 0,1 Н | - | - | - |
| 9 | линейка | 300 мм | С = 1 мм | - | - | длина 300 мм, с миллиметровыми делениями |